CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- HỒ SƠ

- QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

Tên cơ sở   : TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

Chủ quản   : PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

Địa chỉ       : XÃ ĐẠI TÂN, HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

Điện thoại: 05103.971.358; Hiệu trưởng: 0948224258; PHT: 01279631359

- Đại Tân, tháng 09 năm 2019

HƯỚNG DẪN

LẬP HỒ SƠ THEO DÕI QUẢN LÝ  HOẠT ĐỘNG PCCC

(Trích Mục I, Thông tư số 04/2004/TT-BCA, ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và  chữa cháy gồm:

a) Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy;

b) Văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu có); giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

c) Phiếu phân loại cơ sở về phòng cháy và chữa cháy;

d) Quyết định thành lập đội phòng cháyvà chữa cháy cơ sở, đội dân phòng kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện Phòng cháy và chữa cháy.

đ) Phương án chữa cháy đã được phê duyệt;

e) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định liên quan đến xử lý vi phạm về phòng cháy và chữa cháy(nếu có);

g) Các sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ và hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng; sổ theo dỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

h) Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ vụ cháy (nếu có).

2. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải bổ sung thường xuyên và kịp thời.

3. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở chỉ đạo lập và lưu giữ.

Có báo cáo bằng văn bản ký đóng dấu của người đại diện trước pháp luật.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- THỐNG KÊ

TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ

| - TT | TÀI LIỆU | NGÀY, THÁNG, NĂM | SỐ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu phân loại cơ sở về PCCC |  |  |  |
| 2 | Quyết định thành lập Ban chỉ huy PCCC, Đội PCCC cơ sở |  |  |  |
| 3 | Danh sách Đội PCCC cơ sở |  |  |  |
| 4 | Quyết định ban hành nội quy PCCC |  |  |  |
| 5 | Nội quy, quy định về PCCC |  |  |  |
| 6 | Nội quy sử dụng điện |  |  |  |
| 7 | Nội quy phòng cháy kho vật tư |  |  |  |
| 8 | Bảng thổng kê phương tiện PCCC |  |  |  |
| 9 | Phiếu thống kê phương tiện PCCC |  |  |  |
| 10 | Phương án chữa cháy |  |  |  |
| 11 | Sổ theo dõi phương tiện PCCC |  |  |  |
| 12 | Danh sách lực lượng PCCC được huấn luyện nghiệp vụ PCCC(Có giấy chứng nhận kèm teo) |  |  |  |
| 13 | Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi bưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC |  |  |  |
| 14 | Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy |  |  |  |
| 15 | Biên bản họp rút kinh nghiệm về học tập và thực tập |  |  |  |
| 16 | Báo cáo về phòng cháy và chữa cháy |  |  |  |
| 17 | Biên bản kiểm tra an toàn về PC & CC |  |  |  |
| 18 | Dự trù kinh phí cho các hoạt động PC&CC năm 2017-2018 |  |  |  |

| PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ Số: /QĐ-HVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đại Tân, ngày tháng 09 năm 2019 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy năm học 2019 - 2020

¯¯¯¯¯¯¯¯

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH13  ngày 29/6/2001;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của nhà trường;

- Theo đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Hoàng Văn Thụ;

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ huy PCCC cơ sở Trường THCS Hoàng Văn Thụ xã Đại Tân gồm 09 ông (bà) có tên trong danh sách (Kèm theo).

Điều  2. Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo đội PCCC cơ sở tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập và thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, quản lý trang thiết bị PCCC, dự trù kinh phí cho hoạt động PCCC hàng năm.

2. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, tham gia các hoạt động PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Chỉ đạo đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ về PCCC của cơ sở theo quy định.

4. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC của cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC, khen thưởng,  kỷ luật những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Huyện Đại Lộc (b/c); - Phòng CS PC&CC (b/c); - Như Điều III (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Trần Thanh Tâm |
| --- | --- |

DANH SÁCH

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

(Ban hành kèm theo QĐ số:   /QĐ-HVT ngày 01 tháng 9 năm 2019

của Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Văn Thụ)

| STT | Họ và tên | Chức vụ công tác | Phân công nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thanh Tâm | Hiệu trưởng | Trưởng ban |
| 2 | Nguyễn Văn Tuấn | Phó Hiệu trưởng | Phó Trưởng ban ttrực |
| 3 | Phạm Văn Phương | CTCĐ | Phó ban |
| 4 | Huỳnh Văn Cường | Tổng phụ trách | Thành viên |
| 5 | Hồ Thị Song | TPCM | Thành viên |
| 6 | Nguyễn Ngô | TTCM | Thành viên |
| 7 | Nguễn Thị Điệp | TTCM | Thành viên |
| 8 | Trần Mậu Thu | TTVP- K toán | Thành viên |
| 9 | Nguyễn Quang Vũ | NV bảo vệ | Thành viên |

| PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Số: /QĐ-HVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Đại Tân, ngày tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

Về việc Quy định trách nhệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH13  ngày 29/6/2001;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của nhà trường;

- Theo đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Hoàng Văn Thụ;

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định chế độ trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ như sau: PCCC là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cán bộ công nhân viên trong  nhà trường và khách đến liên hệ công tác, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về công tác PCCC, đảm bảo an toàn khu vực được giao quản lý và thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn cháy, nổ chung của cơ sở.

Điều 2. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch và những quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy của Nhà nước đã ban hành, các bộ phận và mọi cán bộ công nhân viên trong Trường có trách nhiệm thực hiện tốt và đảm bảo an toàn PCCC.

Điều 3. Thành tích trong hoạt động PCCC của các bộ phận (các tổ, các bộ môn) trực thuộc nhà Trường là một trong những tiêu chí đề xuất khen thưởng hàng năm. Nếu để xảy ra cháy, nổ ở bộ phận nào thì tùy thuộc mức độ thiệt hại bộ phận đó chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật.

Điều 4. Ban chỉ huy PCCC có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình hoạt động về công tác PCCC, định kỳ thống kê, báo công tác PCCC theo quy định.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ huy PCCC, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc (b/c); - Phòng CS PC&CC (b/c); - Như Điều 5 (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Trần Thanh Tâm |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn lập và số lượng đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở

(Trích Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an

hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP)

2. Tổ chức, biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở:

a. Biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được quy định như sau:

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có dưới 10 người thường xuyên làm việc thì tất cả những người làm việc tại cơ sở đó là thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và do những người lãnh đạo cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới đó làm đội trưởng, đội phó;

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có từ 10 người đến 50 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 10 người, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc;

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 50 người đến 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 15 người, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc;

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 25 người, trong đó có 1 đội trưởng và các đội phó giúp việc;

- Phương tiện giao thông cơ giới, cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 1 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu từ 5 đến 7 người, trong đó có 1 tổ trưởng và các tổ phó giúp việc.

b. Cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là những người thường xuyên làm việc tại cơ sở hoặc trên phương tiện giao thông cơ giới đó.

c. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, tổ trưởng, tổ phó tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

| PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Số: /QĐ-HVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Đại Tân, ngày tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27 /2001/QH10  ngày 29/6/2001;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của nhà trường;

- Theo đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Hoàng Văn Thụ;

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Đội PCCC cơ sở Trường  THCS Hoàng Văn Thụ gồm có 15 người (có sách kèm theo).

Điều 2. Đội PCCC Nhà trường có nhiệm vụ:

1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

5. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Huyện Đại Lộc (b/c); - Phòng CS PC&CC (b/c); - Như Điều I (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Trần Thanh Tâm |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ SỞ

TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ XÃ ĐẠI TÂN

(Ban hành kèm theo quyết định số:    /QĐ-HVT, ngày   tháng 9 năm 2019)

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Bộ phận công tác | Chức danh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Văn Tuấn | 1982 | Nam | Phó Hiệu trưởng | Đội trưởng |
|  | Nguyễn Quang Vũ | 1987 | Nam | Nhân Viên bảo vệ | Đội phó |
|  | Phạm Văn Phương | 1978 | Nam | CTCĐ | Đội phó |
|  | Nguyễn Ngô | 1964 | Nam | TTCM- GV | Đội phó |
|  | Huỳnh Văn Cường | 1987 | Nam | Tổng PTĐ | Đội viên |
|  | Lê Thị Lan | 1980 | Nữ | Văn Thư | Đội viên |
|  | Ngô Thị Thu Hiền | 1989 | Nữ | NV Y tế | Đội viên |
|  | Quách Thị Vy Luyn | 1979 | Nữ | Thư Viện | Đội viên |
|  | Trần Quang Đền | 1959 | Nam | Thiết bị | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Mỹ | 1989 | Nữ | GV P. trách phòng tin | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Thanh | 1989 | Nữ | Phụ Trách phòng hóa | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Mỵ | 1979 | Nữ | Phụ trách phòng Lý | Đội viên |
|  | Hồ Thị Song | 1985 | Nữ | TPCM- GV | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Điệp | 1965 | Nữ | TTCM- GV | Đội viên |
|  | Trần Mậu Thu | 1960 | Nam | TTVP-Kế toán | Đội viên |
|  | Phạm Tài | 1964 | Nam | TTND-GV | Đội viên |

TM. BCH PCCC

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm

| PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI lỘC TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ - Số: /QĐ-HVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Đại Tân, ngày tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy Số/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của nhà trường;

- Theo đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Hoàng Văn Thụ;

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này: Nội quy phòng cháy chữa cháy cơ quan, Nội quy sử dụng điện, Nội quy phòng cháy kho vật tư (có các nội quy kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn thể cán bộ viên chức trong Trường THCS Hoàng Văn Thụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc (b/c); - Phòng CS PC&CC (b/c); - Như Điều II (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Trần Thanh Tâm |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định số:    /QĐ-HVT, ngày 1 tháng 9 năm 2019)

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan, Trường THCS Hoàng Văn Thụ quy định nội quy phòng cháy chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, kể cả những người khách đến quan hệ công tác.

Điều 2: Cấm sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

Điều 3: Cấm câu, mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về. Không:

- Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.

- Dùng dây điện cắm điện trực tiếp vào ổ cắm.

- Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện.

- Để xăng, dầu và các chất dễ cháy trong phòng làm việc.

- Sử dụng bếp điện bằng dây may - so, thắp hương trong phòng làm việc.

Điều 4: Sắp xếp vật tư, hàng hoá, phương tiện trong kho phải để gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.

Điều 5: Khu vực để  xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 6: Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 7: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8: Bộ phận, cá nhân nào thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm thì tuỳ thuộc mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

TM. BCH PCCC

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số:    /QĐ-HVT, ngày   tháng 9 năm 2019)

Điều 1. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Trường phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài, hết giờ làm việc hoặc trước khi ra về phải cắt điện đối với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

Điều 2. Cấm dùng các đồ điện cá nhân để đun nấu, sưởi sấy…thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện. Cấm để trang thiết bị điện phát nhiệt gần đồ vật dễ cháy, nổ.

Điều 3. Không đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện như chiếu sáng, ổ cắm hoặc dùng thêm thiết bị điện có công suất lớn phải báo cáo người có trách nhiệm bố trí thợ sửa chữa.

Điều 4. Các trang thiết bị điện phải được kiểm tra, bảo trì theo quy định, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về điện và không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Các nhánh đường dây dẫn điện phải bảo đảm các điều kiện về an toàn điện, mỹ quan và không cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông, cứu thương, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Điều 5. Khi hệ thống điện có sự cố chập, cháy, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cáo ngay cho người người có trách nhiệm đến sửa chữa. Cá nhân sử dụng điện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống điện của mình, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện.

Trên đây là quy định việc sử dụng điện, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành.

TM. BCH PCCC

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY KHO VẬT TƯ

(Ban hành kèm theo quyết định số:   /QĐ-THCS HVT, ngày    tháng 9 năm 2019)

Điều 1: Cấm dùng lửa hút thuốc, thắp hương thờ cúng, đun bếp, kể cả bếp điện trong và xung quanh khu vực kho. Những người không có nhiệm vụ không được vào kho.

Điều 2. Vật tư hàng hoá trong kho phải để gọn gàng, thành từng lô riêng biệt, cách xa đường dây dẫn điện, bảng điện, bóng điện ít nhất 0,5 mét.

Điều 3. Thủ kho không được tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện, hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa thay thế.

Điều 4. Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên được kiểm tra, lau chùi bảo quản. Cấm mang phương tiện chữa cháy đi làm việc khác.

Điều 5. Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hoá vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.

Điều 6.  Mọi người phải nghiêm túc thực hiện nội quy phòng cháy kho vật tư. Ai vi phạm tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành./.

TM. BCH PCCC

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm

| BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |  |
| --- | --- |

| STT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | CHỦNG LOẠI VÀ KÝ HIỆU | SỐ LƯỢNG | NƠI BỐ TRÍ LẮP DẶT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thang trèo | Tre, sắt | 02 | Nhà kho |  |
| 2 | Bình C02 |  | 02 | Để ở khu Thực hành |  |
| 9 | Bình bột |  | 02 | Để ở khu Thực hành | ực hiên của cầu thang |
| 3 | Hệ thống nước , ống | ống PV | 03 | Giữa khu thực hành & hành chính Nhà vệ sinh GV và học sinh |  |
| 4 | Xô xách nước | Cao su + nhựa | 06 | Để nhà về sinh HS+ nhà VS giáo viên |  |
| 5 | Máy bơm nước |  | 01 | Để tại giếng khoan |  |
| 6 | Cát |  | 2m3 | Để trước khu thực hành |  |
| 7 | Chăn |  | 2 cái | Để tại phòng y tế |  |
| 8 | Ống nhựa | Nhựa mềm | 50m | Phòng kho |  |
| 9 | Giếng đào |  | 04 mét khối | Gần khu tập thể |  |
| 10 | Giếng khoan |  | 01 | Gần khu thực hành |  |

Đại Tân, ngày     tháng  9 năm 2019

TM. BCH PCCC

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

Trường THCS Hoàng Văn Thụ

| STT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | ĐVT | SỐ LƯỢNG | CHẤT LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thang trèo | cái | 01 | Tốt |
| 2 | Bình C02 | Bình | 01 | Tốt |
| 9 | Bình bột | Bình | 01 | Tốt |
| 3 | Hệ thống nước , ống | ống PV | 02 | Tốt |
| 4 | Xô xách nước | cái | 4c | Tốt |
| 5 | Máy phát điện | cái | 01 | Tôt |
| 6 | Cát | Khối | 2m3 | Tốt |
| 7 | Chăn | cái | 2 c | Tốt |
| 8 | Ống nhựa mềm | m | 50m | Tốt |
| 9 | Giếng đào | 1 cái | 04 mét khối | Tốt |
| 10 | Giếng khoan | 01 cái | 20 mét khối | Tốt |

Đại Tân, ngày     tháng  9 năm 2019

TM. BCH PCCC

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Tâm

| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Đại Tân, ngày 2 tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ

CHO CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ PCCC NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Điều 20, Luật phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 29/06/2001 và Điều 9; Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Trường THCS Hoàng Văn Thụ có kế hoạch dự trù kinh phí về PCCC năm học 2016 - 2017 như sau:

| TT | Nội dung hoạt động PCCC | Số tiền dự trù | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Kinh phí tổ chức huấn luyện và hội thao PCCC | 5.000.000đ |  |
| 2 | - Kinh phí tổ chức lập chỉnh lý phương án chữa cháy | 500.000đ |  |
| 3 | - Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị PCCC | 8.000.000đ |  |
| 4 | - Kinh phí bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy | 1.000.000đ |  |
| 5 | - Kinh phí xây dựng phương án PCCC | 1.000.000 đ |  |
| 6 | - Kinh phí thực tập phương án chữa cháy | 2.000.000đ |  |
| Tổng cộng |  | 17.500.000đ |  |

Bằng chữ:    (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

Đề nghị Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ duyệt kinh phí để Đội PCCC cơ  sở triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy./.

| HIỆU TRƯỞNG Trần Thanh Tâm | NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH Trần Mậu Thu |
| --- | --- |

| PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |
| --- | --- |

BẢN CAM KẾT

ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PC&CC …………………..

Tên cơ sở ký cam kết: Trường THCS Hoàng Văn Thụ..

Địa chỉ: Xã Đai Tân, Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Để bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng người lao động và đảm bảo an toàn PCCC chung, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC sau đây:

1- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các điều kiện về an toàn về PCCC đối với Cơ sở cụ thể là:

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của Cơ sở.

b) Có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác PCCC trong Cơ sở và tổ chức thực hiện.

c) Có văn bản đã thẩm duyệt về PCCC đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

d) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC.

đ) Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

e) Có lực lượng PCCC Cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sãn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác,

phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của Cơ sở; đảm bảo về số   lượng, chất  lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công An và các tiêu chuẩn về PCCC; có hệ thông giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại Cơ sở theo quy định.

h) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định.

2- Thường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho người lao động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ cho cán bộ quản lý lao động, an toàn viên và những ngời làm việc trong môi cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ. Thành lập lực lượng PCCC Cơ sở, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

3- Chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đưa nội dung PCCC vào chương trình hoạt động để phát động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" và "Tuần lễ Quốc gia AT VSLĐ- PCCN".

4- Thường xuyên và định kỳ tự kiểm tra, khắc phục những thiếu về PCCC, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định an toàn vể PCCC, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nớc về PCCC.

5- Khi Cơ sở có thay đổi về tính chất hoạt động và công năng thiết kế có liên quan đến an toàn PCCC thì báo ngay với cơ quan cảnh sát PCCC để hỗ trợ các biện pháp, giải pháp về PCCC.

6- Lập phương án PCCC theo quy định và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn mỗi năm ít nhất một lần.

7- Không để xảy ra cháy hoặc khi có cháy thì dập tắt kịp thời.

8- Phối hợp với các cơ quan Cơ sở lân cận, hộ gia đình và chính quyền địa phương sở tại trong việc tổ chức các hoạt động PCCC.

9- Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC của cấp có thẩm quyền.

10- Tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị ký cam kết thực hiện an toàn PCCC.

| Xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC | Đại Tân, ngày tháng 9 năm 2019 TM. BCH PCCC TRƯỞNG BAN HIỆU TRƯỞNG Trần Thanh Tâm |
| --- | --- |

- PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

- TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

- DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KÝ CAM KẾT

- ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

NĂM HỌC 2019 - 2020

| TT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CM | KÝ TÊN | LƯU Ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thanh Tâm | 1964 | H.trưởng | ĐH |  |  |
| 2 | Nguyễn Văn Tuấn | 1982 | P.H.T | ĐH |  |  |
| 3 | Phạm Văn Phương | 1978 | G.viên | CĐ |  |  |
| 4 | Hồ Thị Song | 1981 | G.viên | ĐH |  |  |
| 5 | Nguyễn Thị Mỹ | 1989 | G.viên | ĐH |  |  |
| 6 | Nguyễn Thị Mỵ | 1979 | G.viên | ĐH |  |  |
| 7 | Nguyễn thị Huệ | 1968 | G.viên | ĐH |  |  |
| 8 | Phạm Tài | 1964 | G.viên | ĐH |  |  |
| 9 | Lào Thị Niên | 1977 | G.viên | ĐH |  |  |
| 10 | Bùi Tấn Anh | 1970 | G.viên | ĐH |  |  |
| 11 | Nguyễn Ngô | 1964 | G.viên | ĐH |  |  |
| 12 | Trần Thị Kim Lạc | 1978 | G.viên | ĐH |  |  |
| 13 | Nguyễn Thị Thắm | 1983 | G.viên | ĐH |  |  |
| 14 | Lê Thị Thu | 1978 | G.viên | ĐH |  |  |
| 15 | Huỳnh Thị Phượng | 1977 | G.viên | ĐH |  |  |
| 16 | Ngô Thị Xê | 1065 | G.viên | ĐH |  |  |
| 17 | Huỳnh Văn Cường | 1970 | G.viên | ĐH |  |  |
| 18 | Nguễn Thị Điệp | 1965 | G.viên | ĐH |  |  |
| 19 | Nguyễn Thị Thanh | 1089 | G.viên | ĐH |  |  |
| 20 | Võ Thị Thu Thảo | 1985 | G.viên | ĐH |  |  |
| 21 | Lê Thị Hiếu | 1982 | G.viên | CĐ |  |  |
| 22 | Trần Mậu Thu | 1960 | K- toán | CĐ |  |  |
| 23 | Lê Thị Lan | 1982 | Văn thư | CĐ |  |  |
| 24 | Quách Thị Vy Luyn | 1978 | Thư viện | ĐH |  |  |
| 25 | Trần Quang Đền | 1959 | GV T.bị | ĐH |  |  |
| 26 | Ngô Thị Thu Hiền | 1989 | Y tế | ĐH |  |  |
| 27 | Nguyễn Quang Vũ | 1987 | Bảo vệ | 9 |  |  |

| NGƯỜI LẬP BIỂU Lê Thị Lan | Đại Tân, ngày tháng 09 năm 2019 TM. BCH PCCC TRƯỞNG BAN HIỆU TRƯỞNG Trần Thanh Tâm |
| --- | --- |

THEO DÕI

VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

| TT | Nội dung tuyên truyền, huấn luyện PCCC | Ngày, tháng, năm | Cán bộ tuyên truyền huấn luyện PCCC | Tổng số người tham gia | Số người được cấp giấy CN đã huấn luyện PCCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phổ biến cách phòng và chữa cháy do sử dụng điện | 20/09/2019 | Trần Thanh Tâm | 27 |  |
| 2 | Phổ biến nội quy sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy | 25/9/2019 | Nguyễn Văn Tuấn | 27 |  |
| 3 | Phổ biến nội quy sử dụng điện | 10/10/2019 | Phạm Văn Phương | 27 |  |

THEO DÕI

VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, CHỈNH LÝ, HỌC TẬP, THỰC TẬP

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY.

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung xây dựng chỉnh lý học tập, thực tập phương án chữa cháy | Nhận xét đánh giá kết quả | Chữ ký của người có trách nhiệm tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |

THEO DÕI CÔNG TÁC KIỂM TRA VỀ AN TOÀN PCCC

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung kiểm tra an toàn PCCC | Nhận xét đánh giá và kiến nghị | Chữ ký của cán bộ KT PCCC | Chữ ký của bộ phận được kiểm tra về PCCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/9/2019 | Kiểm tra hệ thống điện, phòng thực hành hóa khu thực hành | Thiết bị gọn gàng, ngăn nắp |  |  |
| 2 | 4/9/2019 | Kiểm tra Các thiết bị về điện tại các phòng làm việc và khu học tập của học sinh | Thiết bị điện đảm bảo. Thực hiện đúng quy trình sử dụng điện. |  |  |
| 3 | 6/9/2019 | Kiểm tra hệ thống điện, nước. | Tất cả đều an toàn, sử dụng tốt. Thực hiện đúng quy trình sử dụng. |  |  |